La richiesta ricevuta

Oggetto: Valutazione impianto fotovoltaico per stabilimento

Buongiorno,
siamo un’azienda di confezionamento alimentare con sede a Cherasco, in provincia di Cuneo, e stiamo valutando l’installazione di un impianto fotovoltaico sul nostro stabilimento.

Il nostro consumo elettrico negli ultimi dodici mesi è stato di circa 610.000 kWh. L’attività produttiva si svolge dal lunedì al sabato, prevalentemente dalle 6:00 alle 22:00, e la potenza disponibile indicata nell’ultima bolletta è di 250 kW.

Disponiamo di una copertura industriale piana. Secondo una prima stima la superficie complessiva sarebbe di circa 2.400 metri quadrati, ma una vecchia planimetria interna ne indica solamente 2.100. Sulla copertura sono presenti alcuni lucernari e tre unità esterne di climatizzazione.

Non abbiamo attualmente un impianto fotovoltaico. Vorremmo ridurre i costi energetici e capire se sia opportuno prevedere anche un sistema di accumulo. Nei prossimi due anni potremmo inoltre installare quattro colonnine di ricarica per i mezzi aziendali.

Vorremmo presentare una prima ipotesi di progetto alla direzione entro tre settimane. Non abbiamo ancora stabilito un budget.

Potete indicarci quali informazioni e documenti vi servono per una prima valutazione?